A transversally-segmented, charged-particle hodoscope (CHOD)

Триггерный годоскоп эксперимента NA-48 ( старый CHOD [1 ]) обеспечивал измерение времени с высокой точностью в off-line режиме.

В эксперименте NA-62 аналогичный годоскоп ( новый CHOD) должен обеспечивать временную точность в событии лучше 1 нс, но уже на уровне L0 триггера, причём в условиях значительно большей загрузки (суммарно ~ 10МГц).

Исходя из новых условий работы годоскопа предлагается использовать сегментированную структуру  нового CHOD. Перейти от сцинтилляторов в виде bars (палок) к сцинтилляционным падам (см., например [2 ]). Тем самым заменить X и Y плоскости на матричную плоскость (см. рис.1).

Отдельные пады на рис.1 изображены разными цветами.

Рис. 1 Схема NEW CHOD на 32х4=128 канала. В области пучка пады (10х24 см2) изображены зелёным и оранжевым цветами. В вне области пучка пады (20х24 см2) изображены голубым и коричневым цветами. По краям расположены корпуса фотодетекторов.

В области вокруг пучка размер падов в 2 раза меньше чем вне этой области. Минимальный размер пада (10х24см2) выбран так, чтобы его загрузка не превышала ~ 200 КГц. Каждый пад 100х240 мм2  собирается (рис.2) из четырёх литых сцинтилляторов размером 5х100х120 мм3  [ ] .

Рис.2  Литой сцинтиллятор  размером 5х100х120 куб. мм. Показаны 12 канавок для размещения в них WLS- волокон светособирающей системы. Канавки создаются в процессе литья сцинтиллятора.

В каждом сцинтилляторе имеются 12 канавок для размещения в них WLS- волокон светособирающей системы. Канавки создаются в процессе литья сцинтиллятора. Сцинтилляторы собирается в два слоя, чтобы толщина годоскопа  по пучку составила 10 мм .Т.о. на фотоприёмник приходят 48 (у пучка) или 96 (на остальные) волокон.

Пады 20х24 см2  собраны так, что  длины волокон с каждого  10 см сцинтиллятора, выровнены (рис.3).

Рис.3  Схема светосбора WLS-волокнами для пада 200х240 кв. см. Пад разбит на две части по 10 см каждая . Длины WLS-волокон (числом 96) от каждой части (ближней и дальней  к фотоприёмнику, изображенному синим цветом ) выбираются одинаковыми. Более длинные волокна укладываются в виде петель.

Т.е. от ближней к фотоприёмнику части сцинтиллятора волокно на 10 см длиннее. Более длинные волокна укладываются в виде петель. Тем самым в этой схеме светосбора в 2 раза уменьшается разница во времени собирания света от дальних и ближних к фотоприёмнику  частей большого пада.

В качестве фотоприёмников рассматриваются ФЭУ с диаметром фотокатода

~ 8  мм (например, R7400 -их планируют использовать в RICH и MUV1) для малых  и   >12 мм больших падов. На четыре квадранта плоскости годоскопа приходится 128 ФЭУ. Для регистрации сигналов с них потребуется 1 HPTDC , т.е.  1/4 TELL62.

Более детально конструкция одного квадранта нового CHOD изображена на рис.4.

Рис.4  Виды одной четверти  годоскопа.

Сборка сцинтилляторов - вид А-А. Пустоты, заполненные полосами пенопласта- заштрихованы на видах А-А и В-В. Вид С-С  на корпуса ФЭУ. В нижнем правом углу – место прохождения вакуум-провода первичного пучка.

Сцинтилляторы собираются лесенкой по диагонали толщины годоскопа. Пустоты заполняются полосами пенопласта низкой плотности (~0.02  г/см3). В полосах пенопласта имеются канавки для прокладки волокон к соответствующим ФЭУ. Жесткость и монолитность сборки плоскости годоскопа обеспечивается склейкой полос пенопласта и обёртки сцинтилляторов. Наличие ~10 см пенопласта увеличивает количество вещества по пучку на  ~20%.

Испытание подобной схемы светосбора в первоначальной опции  MUV3  (2006-20010 г.г.) показали, что при 10 см длине WLS-волокон в сцинтилляционном паде, ожидается временное разрешение ~ 0.5 нс.

В этих испытаниях наблюдались незначительные cross-talks между падами в направлении волокон. Эти cross-talks обусловлены сигналами от частич в самих волокнах. В предлагаемой конструкции из-за большого числа  WLS-волокон и большой длинны их транспортной части могут возникать заметные cross-talks. Для устранения  этих cross-talks между падами в направлении волокон их транспортные части  можно заменить на прозрачное опто-волокно, которое склеивается с 10 см WLS-волокном, расположенном в канавке сцинтиллятора (см., например [  ]).

В качестве альтернативной опции фотоприёмника рассматривается использование кремниевых ФЭУ (SiPM [ ]). Малые габариты (например3х3 мм2)  позволят расположить их непосредственно у торцов падов. Но при этом размер пада придётся уменьшить до 100х120 мм2 и число волокон (диаметром 1 мм) в нём составит всего 9 штук. В таком варианте максимальная длина транспортной части волокна составит ~10 см. Полное число фотоприёмников увеличится в ~4 раза (112х4=448, см. рис.1). Но число каналов регистрации можно оставить прежним (128),  если использовать электрическое суммирование сигналов от SiPM с соседних сцинтилляторов в больших падах.

На рис. 5 приведена конструкция CHOD с использованием схемы светособирании  девятью WLS- волокнами с одной из торцевых граней сцинтиллятора (100х100х10 мм3 ). Плоская часть WLS- волокон сводится на SiPM  в виде пучка сечением 3х3 мм2. В этом варианте практически полностью устраняется возможность cross-talks.  Полное необходимое число SiPM – 24х24=576-(17х4)=508 шт (без использования угловых падов). Для регистрации сигналов с них потребуется четыре HPTDC , т.е. одна TELL62 (512 каналов регистрации). Для уменьшения числа каналов регистрации можно увеличить размер падов ( ввиду их малой загрузки) на периферии  CHOD, если ,как отмечено выше, использовать электрическое суммирование сигналов от SiPM с соседних сцинтилляторов. Если, например размер падов увеличить до 20х20  см2 , начиная с расстояния R=60 см от оси пучка, то число каналов регистрации можно уменьшить  примерно вдвое (до 212).

Рис.5  Два вида опции CHOD с использованием кремниевых ФЭУ (SiPM, 3х3 мм2).