Контроль профиля пучка при измерении его состава по времени пролета.

Романовский В.И., Семенов В.К., Халиков Р.А.

Разобьем по группам запуски (RUNs по списку из отчета Молчанова В. И др.) со схожими параметрами (BS, RF) на 6 групп. Из каждой группы возьмем 1 Run с характерным расположением пучка относительно центра годоскопа.

Группа 1. Runs (289-293, 310). BS=RF=0.

Run 292

Н-2. X2 и Y2 проекция.

H-1.  X1 и Y1 проекция.

Н- 3. Y3 проекция.

Группа 2. Runs (295-297). BS=RF=1. Мощность -19 Вт, пробои в сепараторе.

Run 297.

Н-2. X2 и Y2 проекция.

H-1. X1 и Y1 проекция.

Н- 3. Y3 проекция.

Группа 3. Runs (305-309). BS=RF=1. Мощность -22 Вт.

Run 305.

Н-2. X2 и Y2 проекция.

В  Группе 3 отсутствует информация от годоскопов (Н-1 и Н-3), регистры которых (ЛЭ-78) находились в крейте МИСС т.к. возникли неполадки при считывании. В этом сеансе эти новые регистры использовались впервые. Это послужило причиной недостаточно высокой эффективности годоскопа Н-1 и совсем малой Н-3. В ходе сеанса считалось, что информация с Н-3  не регистрируется, т.к. сигналы с него почти  «не успевали» к строб-импульсу (использовался короткий транспортный кабель и не удавалось уменьшить время выработки строб-импульса).

Здесь следует кратко описать, пользуясь  наличием свободного места на этой странице, используемые годоскопы:

Н-1 – имеет X и Y проекции , в каждой по 16-ть  9 мм сц. палок с перекрытием по 3 мм (hod. bin = 6 мм, см. термин по тексту,  полный размер 93 мм). Он расположен на оси выходного фланца С1 (длинной ~ 5 м), на  ~ 1.5 м от  входного торца вертикально отклоняющего диполя М57. Его конструкция и основные характеристики описаны на сайте ОКА. Описание сделано на основе дипломной работы (по завершению .Русланом Х. магистратуры).

Н-2 («Горинский»)– имеет X и Y проекции, в каждой по 48 сц. волоконных элементов. В X  проекции -  ширина элемента 2.2 мм (hod. bin = 2.2 мм, полный размер 105.6 мм). В Y проекции, соответственно, - 2.05 мм (hod. bin = 2.05 мм, полный размер 98.4 мм). Сборка обеих плоскостей расположена на оси канала перед входным фланцем С2 (длинной ~2.5 м),  , на  ~ 1.5 м от  выходного торца вертикально отклоняющего диполя М57. Конструкция и основные характеристики Н-2 и Н-3 описаны в NIM A 452 (2000) 280-288 и в ссылках этой публикации.

Н-3 («Горинский»)– имеет только Y проекцию из 32 сц. волоконных элементов. Ширина элемента - ? мм (hod. bin = ? мм, полный размер ~100 мм). Плоскость расположена на оси канала на  ~ 1 м   за  выходным фланцем С2.

Группа 4. Runs (314-317). BS=RF=1. d-mode (сепарация дейтронов).

Пучок настроен заново на Runs 311-314. .  После настройки произошло смещение пучка к центру годоскопа и его сужение.

Run 315.

Н-2. X2 и Y2 проекция.

H-1. X1 и Y1 проекция.

Н- 3. Y3 проекция.

Группа 5. Runs (319-325). BS=RF=0. Последняя ночь.

Run 323.

Н-2. X2 и Y2 проекция.

H-1. X1 и Y1 проекция.

Н- 3. Y3 проекция.

Группа 0. Runs (286-288, 294). BS=1, RF=0

Run 286.

Н-2. X2 и Y2 проекция.

H-1. X1 и Y1 проекция.

Н- 3. Y3 проекция.

Заключение (выводы).

- Приведенные результаты свидетельствуют о неплохой работоспособности годоскопов в сеансе. Их надо использовать при настройке режимов канала.

- Информацию с годоскопов, записанную в RUNs,  при желании можно использовать при обработке описанной в отчете Молчанова В. И др..

- Профили, их измеренные и отфитированные параметры  (см. ниже рисунки и Таблицы 1 и 2 ) могут быть полезны при анализе режимов работы канала.

Таблица 1 *)

Зависимость параметров измеренного профиля пучка от режимов работы канала (от номера Run).

| Run ## | X2 |  | Y2 |  | Y3 |  | X1 |  | Y1 |  | Группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mean | RMS | Mean | RMS | Mean | RMS | Mean | RMS | Mean | RMS |  |
| 286 | 13,9 | 10,4 | 26 | 11 | 12,8 | 6,9 | 7,6 | 3,9 | 10,5 | 2,6 | 0 |
| 292 | 13 | 9,8 | 22 | 7,2 | 15,7 | 6,1 | 6,1 | 4,1 | 11 | 2 | 1 |
| 297 | 14 | 10,5 | 25 | 11 | 13,3 | 7,4 | 7,7 | 4 | 10,5 | 2,7 | 2 |
| 305 | 13,9 | 10,5 | 26,4 | 11 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 315 | 22,6 | 10,4 | 28 | 10,8 | 11,4 | 7,1 | 9,7 | 3,2 | 10,6 | 2,7 | 4 |
| 323 | 22 | 9,7 | 23,6 | 8 | 13,5 | 6,4 | 9,5 | 2,6 | 10,7 | 2,2 | 5 |

*)  - Графическое изображение приведено на ниже следующих рисунках.

Таблица 2 *)

Зависимость параметров отфитированного профиля пучка от режимов работы канала (от номера Run).

| ## Run | Группа | H-1 |  |  |  | H-2 |  |  |  | H- 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X1 |  | Y1 |  | X2 |  | Y2 |  | Y3 |  |
|  |  | Mean | RMS | Mean | RMS | Mean | RMS | Mean | RMS | Mean | RMS |
| 286 | 0 | 7,6 | 3,9 | 12,1 | 3,1 | 1,4 | 17,0 | 27,3 | 12,6 | 10,8 | 8,3 |
| 292 | 1 | 4,2 | 6,4 | 11,6 | 1,5 | 2,6 | 12,0 | 22,7 | 5,9 | 15,8 | 6,3 |
| 297 | 2 | 9,0 | 6,3 | 11,0 | 2,3 | 1,9 | 17,4 | 26,6 | 12,4 | 10,0 | 11,0 |
| 305 | 3 | - | - | - | - | 1,2 | 17,4 | 28,0 | 13,1 | - | - |
| 315 | 4 | 10,8 | 3,3 | 10,9 | 2,2 | 22,9 | 10,0 | 30,0 | 13,1 | 3,8 | 12,2 |
| 323 | 5 | 10,6 | 2,2 | 11,6 | 1,5 | 22,2 | 10,5 | 25,2 | 6,2 | 13,0 | 6,7 |

*)  - Графическое изображение приведено на ниже следующих рисунках.

При измерениях времени пролета использовался сц. счетчик перед GAMSом (BC –Beam Ciller , диаметром ~ 100 мм). Поэтому важны профили пучка в месте его расположения (конец установки ОКА). 3D профили измерены в режимах BS=RF=0 (Runs 240-260) и  BS=1, RF=0 (Run 285). В первом случае измерения проводились сканированием в Х и Y проекциях годоскопом Н-4 , который использовался, как счетчик размером 100х100 мм2 , т.к. измеряемый профиль (см. Тавлицу 3 и рисунки), оказался значительно шире. Во втором случае профиль измерен (см. Тавлицу 4 и рисунки) падовым годоскопом (с размером пада hod.bin= 120х120 мм2), расположенным в ~ 2 м до BC. Влияние BS проявляется, как и в начале установки ОКА (см. выше профили в Н-1-2), в виде уширения  Y- профиля.

Таблица 3

| X\Y | -1,1 | -0,3 | 0,6 | 1,4 | 2,2 | Y-pojection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1,6 | 0,003941 | 0,015766 | 0,031532 | 0,007883 | 0,001261 | 0,060383 |
| -0,8 | 0,023649 | 0,094595 | 0,173423 | 0,05518 | 0,008829 | 0,355676 |
| 0,1 | 0,031532 | 0,173423 | 0,315315 | 0,11036 | 0,017658 | 0,648288 |
| 0,9 | 0,007011 | 0,036787 | 0,057808 | 0,021021 | 0,003363 | 0,125989 |
| 1,7 | 0,001753 | 0,009197 | 0,014452 | 0,005255 | 0,000841 | 0,031497 |
| X-poject | 0,067885 | 0,329767 | 0,59253 | 0,1997 | 0,031952 |  |

Таблица 4

| X\Y | -2 | -1 | 0 | 1 | Y-pojection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2 | 0,005774 | 0,009064 | 0,037095 | 0,020478 | 0,072412 |
| -1 | 0,004767 | 0,013328 | 0,16792 | 0,042735 | 0,22875 |
| 0 | 0,011414 | 0,048677 | 0,171109 | 0,287666 | 0,518867 |
| 1 | 0,000873 | 0,01363 | 0,054284 | 0,045992 | 0,114778 |
| X-poject | 0,022828 | 0,084699 | 0,430408 | 0,396871 |  |

Для обоих 3D профилей нормировка произведена по «объему».