КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Нормы радиационной безопасности (НРБ‑99). СП 2.6.1. 758‑99, М., Центр санитарно‑эпидемиологического нормирования, гигиенической сертификации и экспертизы Минздрава России, 1999 г.

2. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ‑99).СП 2.6.1. 799‑99, М., Минздрав России, 2000 г.

3. Санитарно‑защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.984‑00.

4. Санитарные правила проектирования и эксплуатации ускорителей и накопительных колец протонов и ионов высокой энергии. Утверждены 07.05.99г.

5. Санитарные правила размещения и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ. №1858‑78.

6. Санитарные правила устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов № 1946-78. М. Атомиздат, 1980. (с дополнениями от 30.10.89 г.)

7. Санитарные правила работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения. №1960‑79, М., Атомиздат, 1980.

8. Санитарные правила работы с источниками низкоэнергетического рентгеновского излучения. №5170‑90.

9. Санитарные правила по устройству и эксплуатации радиоизотопных нейтрализаторов статического электричества с эмалевыми источниками альфа- и бета‑ излучения. №879‑71.

10. Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных бета‑установок. №1138‑73

11. Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных гамма—установок. №1170‑74

12. Санитарные правила по радиоизотопной дефектоскопии. №1171‑74

13. Санитарные правила при проведении рентгеновской дефектоскопии. №2191‑80

14. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО‑85). М. 1986.

15. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных веществ ПБТРВ-73. М., Атомиздат, 1974.

16. Методические указания (Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования.( МУ 2.6.1.25‑2000. Москва 2000 г.

17. Методические указания (Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля профессионального облучения в контролируемых условиях обращения с источниками излучения. Общие требования.( МУ 2.6.1.016‑2000. журнал АНРИ (аппаратура и новости радиационных измерений), №3(22), стр. 48, М., 2000 г.

18. Руководство по организации и проведению индивидуального дозиметрического контроля. №2925‑83.

19. Методические рекомендации. Проведение централизованного индивидуального дозиметрического контроля за внешним облучением персонала. №01‑19/91‑17, 1995 г.

20. Инструктивно‑методические указания по служебному расследованию и ликвидации радиационных аварий. №2206‑80.

21. Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды от 03.12.79.

22. Методические рекомендации по обнаружению и ликвидации радиоактивных загрязнений от 13.03.81.

23. Методические указания по проведению радиационного контроля на мощных радиоизотопных установках. №2032‑79

24. Инструкция по измерению гамма‑фона в городах и населённых пунктах (пешеходным методом). №3255‑85

25. Методические рекомендации. Определение поглощённых доз в тканях тела, находящихся на малом расстоянии от источника гамма‑излучения. От 21.02.86.

26. Номенклатура аварийных комплектов оборудования, приборов, материалов, медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезактивации на случай радиационных аварий на атомных станциях. От 03.11.87.

27. Организация производства продукции гражданского назначения в санитарно‑защитной зоне предприятий четвёртого главного научно‑технологического управления Министерства Российской Федерации по атомной энергии. СП‑К4‑94 СанПиН 2.6.1.012‑94

28. Временное положение по обращению с металлическими отходами, загрязнёнными радиоактивными веществами, и использованию металла после переработки. От 22.11.95

29. Временное положение о радиационном контроле металлолома. №01‑23/14370 ГТК РФ, ДепЭМК Минэкономики РФ. Утв. Зам. Гл. Госсанврача РФ 14.10.97.

30. Основы безопасности перевозки радиоактивных веществ. Э.С. Фрейман, В.Д. Щупановский, В.М. Калошин, 2-е изд., М., Энергоатомиздат, 1986.

31. (Физическое обоснование объёма радиационного контроля на ускорителях института( и (Проект радиационного контроля на ускорителях института(, утверждённые приказом директора ИФВЭ №197 от 30.06.2000.

32. Комочков М.М., Лебедев В.Н. Практическое руководство по радиационной безопасности на ускорителях заряженных частиц. М., Энергоиздат, 1986.

33. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. Изд.5-е, М., Энергоатомиздат 1999.

34. Машкович В. П., Кудрявцева Ф. В. Защита от ионизирующих излучений. Справочник. Изд. 4-е, М., Энергоатомиздат 1995.

35. Л. А. Ильин, В. Ф. Кириллов, И. П. Коренков. Радиационная безопасность и защита. Справочник. М., Медицина, 1996.

36. Федеральный закон № 3-ФЗ от 09.01.96г. “О радиационной безопасности населения”.

37. Федеральный закон № 170-ФЗ от 21.11.95 г. “Об использовании атомной энергии”.

38. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.99 г. “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”.

39. Федеральный закон № 68-ФЗ от 12.05.2000 г. “Об административной ответственности организаций за нарушение законодательства в области использования атомной энергии”.

Закон РСФСР № 2060-1 от 19.12.91г. “Об
