	
	Повтор письма 18.02.2010

11.08.2009
	
	
	
	
	
	

	
	Данные от Миши Медынского 
	

	
	
	Анализ и  вопросы.
	
	
	
	

	Вопросы по условиям измерений:
	
	
	
	
	

	
	Обёртка ????
	
	
	
	
	

	
	ФЭУ ???
	
	
	
	
	
	

	
	Место облучения (расстояние от ФЭУ) ???
	
	
	

	
	Зона облучения (размеры и форма) ???
	
	
	

	
	Зависимость N ph el  от числа WLS-fibers ???
	
	

	
	Погрешность измерений ???
	
	
	
	

	
	Канавки в ХМ25 - качество их поверхностей ???
Размера образцов

Геометрия канавок

Почему то Nph el в палках МИНОСа =~ 12 при одном волокне при сечении 10х40 мм
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N ph el
	N ph el
	N(OK) /
	<M25> /
	Note
	

	
	
	
	(with OK)
	 /N(w/oOK)
	   /XM25
	
	

	Melting
	ХМ5
	9.2
	13.3
	1.45
	1.00
	
	

	Inj. Mold
	M25(A)
	8.3
	13.2
	1.59
	0.90
	2+2- outside

	Inj. Mold
	M25(B)
	9
	12.5
	1.39
	0.98
	4 fibers  inside 

	Inj. Mold
	M25
	8.3
	
	
	0.90
	2 fibers  inside , 1+1 outside

	Mean
	M25
	8.53
	
	
	0.93
	
	

	RMS
	M25
	0.40
	
	
	0.04
	minimum
	

	RMS/Mean
	M25
	0.05
	
	
	0.05
	
	


