Результаты измерения характеристик MUV3 на на пучке NA-48 в 2009 г..
Временное разрешение.

Получены предварительные результаты (RUN 2009) после вклеивания волокон в пады 40х40 см (их номера  в таблице результатов помечены *) ). Временное  разрешение падов 40х40  - 1.3 +\-0.5 нс. Но один из них ( пад №4 ) имеет разрешение хуже (1.5+\- 0.5 нс). Причина этого - некачественная вклейка волокна (~ в 1.5 раз меньше фото электронов ). В пады с размерами 40х60  (№№3 и 6) волокна не вклеивались, но разрешение по сравнению с 2008 годом получено  несколько лучшим σ = 1.75+\- 0.5 нс (возможно из-за более качественной обработки и коррекций  в 2009 году). Но эта величина  больше чем для падов 40х40, что объясняется их разной протяжённостью (40х60). 


Для пада №1 (около пучка) использовался один и тот же ФЭУ 85 ( для контроля повторяемости результатов). Для других падов измерения проводились с разными типами ФЭУ. В таблице результаты  для них помечены разными цветами: Hamamatsu R7899-20– зелёным (5 штук); ФЭУ 115М (4 штуки) – красным; ФЭУ 85 (4-штуки) – чёрным. Вновь использованные ФЭУ ( вместо ФЭУ 85) не дали улучшения временного разрешения, но потребовали использования усилителей.
Таблица результатов по временному разрешению (σ).
year 2008 : σ, ns    2.33   1.88   2.07   1.92   1.76   1.98

                  Npad           1*      2*      3        4*      5*      6

run 21288: σ , ns   1.37   1.29   1.71   1.43   1.16   1.76

run 21290: σ , ns   1.35   1.16   1.81   1.53   1.17   1.74

run 21292: σ , ns   1.37   1.24   1.80   1.99   1.18   1.74

run 21298: σ , ns   1.36   1.25   1.69   1.52   1.24   1.73

Значительное улучшение временного разрешения (1.3 вместо ~ 1.8 нс) получено за счёт вклеивания волокон в сцинтилляторы, составляющих пады, и (частично) применения лучшего отражателя (TYVEK  вместо обертки для конфет). За счёт этих процедур увеличена эффективность светособирания (т.е. числа регистрируемых фотоэлектронов -  Nфэ). На результатах 2008 года была получена зависимость σ (А), где А- амплитуда сигнала  от минимально-ионизирующей частицы  (mip). Используя её фит, была предсказана зависимость ожидаемого временного разрешения от эффективности светособирания (т.е. от количества фотоэлектронов -  Nфэ):
Nфэ, отн.ед.       σ, нс      Дата
  N0                    1.75        2008 г.
2N0                    1.2          2009 г.
4N0                    0.9          2010 г.

Видно, что требуется увеличить эффективность светособирания ещё в 2 раза для условия эксперимента  σ<1 нс. 


Реально осуществить  ещё большее увеличение путём вклеивания волокон в канавки, увеличения числа волокон в канавке ( до двух), увеличения числа канавок в сцинтилляторах (от 8 до ~20), увеличения числа слоёв сцинтиллятора (> двух). 
Кроме того временное разрешение может быть улучшено  и  за счёт уменьшения размера падов-площадок (до 20х20 см2 ).Разработанная конструкция (см. выше) позволяет реализовать эти варианты  изготовления   MUV3, но при увеличении стоимости его производства  в ИФВЭ примерно в 2 раза (см. выше). 
Эффективность регистрации.

В сеансе 2009 года была использована специальная постановка опыта по измерению эффективности регистрации MUV3. В качестве «запускающих» счётчиков применены  стрипы вертикальных (3 шт.) и горизонтальных (2 шт.) плоскостей мюонного вето  NA-48, расположенных, соответственно, после и до  MUV3. Область их пересечения  ограничена  красным прямоугольником  на следующем ниже рисунке. Зелёными линиями  показаны границы исследуемых падов. Координаты мюонов определялись триггерным годоскопом. Для каждого пересечения стрипов годоскопа в исследованной области приведена  эффективность регистрации, которая практически равна 1.
HAC/MuV team (IHEP/INR RAS) Fast MuV Prototy
[image: image1.emf]
